河南宇天能源科技有限公司2023年11月有组织废气污染物、噪声排放情况手工监测分析结果记录信息

| 采样日期 |  |  | 样品数量 |  |  |  | 采样方法 |  | 采样人姓名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.11.23 |  |  | 3 |  |  |  | 非连续采样 |  | 何超、张栩 |  |  |
| 排放口 编号 | 工况排气量 （m3/h） | 氧量 （%） |  | 污染因子 | 监测浓度 （mg/m3） | 许可排放浓度限值 （mg/ m3） |  | 检测方法 |  | 是否超标 | 备注 |
| 导热油炉排放口 | 1610 | 3.25 |  | 颗粒物 | 1.6 | 5 |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |  | 否 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 1.5 | 10 |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017 |  | 否 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 23 | 30 |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014 |  | 否 |  |

| 检测项目 | 检测点位 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 许可排放浓度限值 （mg/ m3） | 测定方法 | 是否超标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 南厂界 | 54.3 | 48.1 | 昼间：60dB(A） 夜间：50dB(A） | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 否 |  |
|  | 西厂界 | 56.1 | 48.9 | 昼间：60dB(A） 夜间：50dB(A） | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 否 |  |